Сведения о количестве аварийных отключений в электрических сетях

АО «Завод «Красное Сормово» за 2015 год

Трансформаторные подстанции, кабельные линии Количество аварийных отключений, шт. Объем недопоставленной, в результате аварийных отключений, электроэнергии, тыс. кВтч п/ст РП-14 - «ЦРП», ф.618 1 0,05 КЛ (каб. линия) ТП-7 – ТП-27 2 0,06 Основные причины аварийных отключений: - Старение изоляции электрооборудования – 50 %. - По вине сторонних потребителей – 0 % - Воздействие посторонних лиц, организаций –50 %. - Прочие – 0 %. Основные мероприятия по устранению аварийных отключений: 1. Выполнение программ ремонтов и реконструкции в полном объеме с целью снижения старения электрических сетей. 2. Повышение уровня оперативного управления. 3. Реализация целевых программ: - замена морально и физически устаревшего электрооборудования; - развитие диагностики электрооборудования; - замена систем релейной защиты и автоматики; 4. Проведение технического освидетельствования электрооборудования, отработавшего нормативный срок службы.