ПАО «Завод «Красное Сормово»

Утверждаю:

Директор технический

А.В. Цепилов ___________

/     /__________2017г.

ГОДОВОЙ ГРАФИК

ремонта эл. оборудования на 2017г.

по Электросиловому цеху

| № п.п. | Завод. Или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт. | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,2,3,14,15, 18,19,20,21 | ЦРП. РУ-6 Кв Ячейки отходящих линий без ЛР |  |  | 6000 | 160,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,25 | Ячейки шинносоединительных МВ |  |  | 6000 | 35,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8,13,17,24 | Ячейки с ТН |  |  | 6000 | 62,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11,22,26,29 | Вводные ячейки |  |  | 6000 | 86,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4,6,9,10,27,28 | Ячейки отходящих линий с ЛР |  |  | 6000 | 121,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 6 панелей с автоматами |  | 400 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 23 панелис рубильниками |  | 400 | 115,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | П/СТ-1 (болерн.СК 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600529 | Силовой трансформатор | ТКЛ-800 | 800 | 6000/400 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 600326 | Силовой трансформатор | ТКЛ-800 | 800 | 6000/400 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 13 панелей с рубильниками |  | 400 | 65,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | П/СТ-2 (ЭСЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50400 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000 | 22,0 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14518 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000 | 22,0 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 5 панелей с авт | 400 |  | 25,0 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 9 панелей с авт | 400 |  | 58,5 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |  | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт. | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 |  | П/СТ-3 (зав.парк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98596 | Силовой трансформатор | TTV-AE | 630 | 6000 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 2 |  | 6000 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 1,3 |  | 6000 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 3 пан.с руб. | 400 |  | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 1 пан. с авт. |  |  | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  | П/СТ-4 (депо винн.склд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 316599 | Силовой трансформатор | ТМ560/10 | 560 | 6000 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 |  | 6000 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 3,4 |  | 6000 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 5 панелей с руб |  | 400 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 |  | П/СТ-4 А (арочн.склд.вин.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  | 25 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 9 панелей с авт |  | 400 | 58,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
| 7 |  | КТП-5 (шихт.винн.склд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 357984 | Силовой трансформатор | ТМ560/6 | 560 | 6000 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,3 |  | 6000 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 5 панелей с авт |  | 400 | 32,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 |  | П/СТ-6 (мс 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5352 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3180 | Силовой трансформатор | ТМ 1250/10 | 1250 | 6000 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 с 3 ра зъединителями |  | 6000 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейк 2,3 с МВ |  | 6000 | 28,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 4 с ра зъединителем |  | 6000 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Секционный ШР |  | 6000 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 1 панель с руб |  | 400 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 7 панелей с руб |  | 400 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 4 панели с руб |  | 400 |  | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 |  | П/СТ-7 (СК 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1971 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 438532 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25155 | Силовой трансформатор | ТПМ 560/10 | 560 | 6000/400 | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,3,4,5, 7,8,9,10 |  | 6000 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 6 |  | 6000 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 4 панели с авт |  | 400 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 5 панелей с авт |  | 400 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2 панели с авт |  | 400 | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 |  | РТП-8 (фасонка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9407 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9327 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,6, 7,8,10,12,13,14, 15,16 |  | 6000 | 156,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 4,9 |  | 6000 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 5,11 |  | 6000 | 25,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 7 панелей с авт |  | 400 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2 панели с руб |  | 400 | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 |  | П/СТ-9 (медн.лит.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 229141 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,3 |  | 6000 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 3 панели с авт |  | 400 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 |  | ПС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24730 | Силовой трансформатор | ТСМА 320/6 | 320 | 6000/400 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25320 | Силовой трансформатор | ТСМА 320/6 | 320 | 6000/400 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | ПС-9, РУ-6 кВ | Ячейки 1,6 с ВН |  | 6000 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,5 с ВНП |  | 6000 | 18,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 3,4 с се кционными раз | РВ6/600 | 6000 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |  | П/СТ-10 (ДОЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 263981 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6123 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12409 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/6 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,7,8,9 |  | 6000 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 3 |  | 6000 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 5 |  | 6000 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 4,6 |  | 6000 | 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 14 панелей с руб |  | 400 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 1 панель с авт |  | 400 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 |  | П/СТ-11 (ГО ЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 989 | Силовой трансформатор | ТСМ 560/6 | 560 | 6000/400 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  | 6123 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,4,6 |  | 6000 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,5 |  | 6000 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 3 |  | 6000 | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 7 панелей с руб |  | 400 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
| 15 |  | РП-12 (аэроход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,9, 10,11 |  | 6000 | 89,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 5,7 |  | 6000 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 4,6,8 |  | 6000 | 36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 |  | РП-14 (паросил.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1920 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2551 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 0,1,5,6, 7,8,9,10,12,13, 14,15,18 |  | 6000 | 143,0 | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | Ячейки 2,4,11 |  | 6000 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 3,16 |  | 6000 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 |  | П/СТ-16(1СМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86990 | Силовой трансформатор | aTol 381/22 | 800 | 6000/400 | 19,0 | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 |  | 6000 | 3,4 | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 |  | РУ-20 (фасонка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 7 |  | 6000 | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т |
| 19 |  | П/СТ-22 (СК 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19442 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  | 55188 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 |  | 6000 | 34,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  |  | Ячейки 3,4,6 |  | 6000 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,5 |  | 6000 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 11 панелей |  | 400 | 74,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
| 20 |  | П/СТ-22/5 (СК 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5867 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 6 панелей с авт |  | 400 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
| 21 |  | П/СТ-23 (СК 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1914 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1250 | 6000/400 | 22,0 | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 1 |  | 6000 | 3,4 | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 |  | П/СТ-24 (СК 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 546281 | Силовой трансформатор | ТМ 1250/10 | 1250 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 |  | 6000 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 |  | П/СТ-25 (газ. ц.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 475 | Силовой трансформатор | ТМ 400/6 | 400 | 6000/400 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 5,6,7,8,10,12,14 15,16,17 |  | 6000 | 197,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 9,11 |  | 6000 | 11,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 13 |  | 6000 | 20,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 6 панелей с авт |  | 400 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Аккумуляторная батарея 4 элемента | ТНК-55 | 55 а/ч | 24 | 0,7 | - | - | Т | - | - | - | Т | - | - | - | Т | - |
| 24 |  | КТП-26 (РМЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 242739 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/6 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 |  | 6000 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 |  | П/СТ-27 (инструм. ц.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 297726 | Силовой трансформатор | ТМ 1250/6 | 1250 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2524 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1250 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,4 с ШР |  | 6000 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,3 с МВ и ШР |  | 6000 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 11 панелей с руб |  | 400 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 1 панель с авт |  | 400 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 |  | РП-27 (МС3,МС4) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б/н | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 6,7,8,10,11,12, 13,14 |  | 6000 | 144,0 | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 5,9 |  | 6000 | 7,0 | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 |  | КНТП-21 (МС 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2032 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 |  | КНТП-16 (МС 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5153 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 |  | КНТП-15 (МС 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5640 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 211334 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 |  | КНТП-13 (МС 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4161 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4177 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 |  | П/СТ-28 (электрод.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19437 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1250 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  | 362369 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,4 |  | 6000 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,3 |  | 6000 | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 11 панелей с руб |  | 400 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  |  |  | 3 панели с авт |  | 400 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
| 32 |  | РП-29 (меднолит.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 5,6,7,9,11,12,14 15,16 |  | 6000 | 161,0 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 8,10 |  | 6000 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 17 |  | 6000 | 17,1 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 13 ВВ |  | 6000 |  | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 |  | П/СТ-30 (берег) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 707341 | Силовой трансформатор | FТDO 1000/10 | 1250 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 707256 | Силовой трансформатор | FТDO 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,9 |  | 6000 | 26,8 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,4,5,7, 8 |  | 6000 | 94,0 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 3,6 |  | 6000 | 9,8 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 3 панели с руб |  | 400 | 15,0 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 9 панелей с авт |  | 400 | 58,0 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 |  | П/СТ-33 (ц.стройконст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 581621 | Силовой трансформатор | ТМ 560/10 | 560 | 6000/400 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  | 4623 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,5 |  | 6000 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,4 |  | 6000 | 25,2 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 3 |  | 6000 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 1 панель с авт |  | 400 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
|  |  |  | 7 панелей с руб |  | 400 | 58,0 | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - |
| 35 |  | П/СТ-35 (мартен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1912 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 085168 | Силовой трансформатор | 4Т № рт 26-40 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 838187 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ | 6 панелей с руб |  | 400 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 |  | РП-36 (гальваника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | 20 ячеек КРУ |  | 6000 | 230,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 17 ячеек с МВ |  | 6000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2 ячейки с ТН |  | 6000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 1 ячейка с Раз |  | 6000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 |  | РУ-38 (ЭСЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Силовой трансформатор |  | 20 |  | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,5,9 |  | 6000 | 38,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,3,4,10 11,12,13 |  | 6000 | 86,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 6,8 |  | 6000 | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | П/СТ-39 (гальваника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25916 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25917 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 |  | РП-40 (МС 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2.3,4, 6,8,10,11 |  | 6000 | 108,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 5,7 |  | 6000 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 |  | КТП-41 (МС 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2030 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 |  | КТП-42 (МС 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1658 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 |  | КТП-43 (ОСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 388 | Силовой трансформатор | ТМАФ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 |  | КТП-44 (МС 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1696 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. Или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44 |  | КТП-46 (ЦКБ0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 376064 | Силовой трансформатор | ТМ 1250/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 810004 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 8,9 |  | 6000 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 1,2,3,5, 6,7,11 |  | 6000 | 100,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 |  | КТП-47 (болерн.СК1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250139 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 810004 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 |  | РП-48 (фасонка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,4,5, 6,7,8 с МВ |  | 6000 | 84,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Шкафы типа КВЭ 6-13 | Ячейка 3 с ТН |  | 6000 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 |  | КТП-49 (Волга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5878 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5019 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 |  | П/СТ-51 (трубомедниц.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25225 | Силовой трансформатор | TTV –AL | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,5,6,7, 9 с МВ |  | 6000 | 60,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 2 с ТН |  | 6000 | 6,8 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 3,4,8 с ВН |  | 6000 | 25,5 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 |  | П/СТ-52 (трубомеднмц.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 291782 | Силовой трансформатор | ТМ 560/6 | 560 | 6000/400 | 16,5 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 708193 | Силовой трансформатор | FTDO 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 |  | П/СТ-56 (СК 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32248 | Силовой трансформатор | ТON 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ 4панели |  |  | 400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 |  | П/СТ-58 (СК 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 708346 | Силовой трансформатор | FTDO 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 2,3,5,7 с МВ |  | 6000 | 67,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Ячейка 1 с ТН |  | 6000 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 4,6,8 с ВН |  | 6000 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 52 |  | П/СТ-60 (СК 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 207724 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 с ВН |  | 6000 | 6,1 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 |  | П/СТ-61 (СК 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 207724 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 с ВН |  | 6000 | 6,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 |  | П/СТ-64 (СК 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15351 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 247543 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 |  | П/СТ-65 (ф.кухня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2060 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б/н | РУ-6 кВ | Ячейка 1 с ВН |  | 6000 | 6,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б/н | РУ-0,4 кВ, 6 ячеек | Автоматы серии АВМ |  | 400 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 |  | П/СТ-66 (СЛИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1385 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 |  | П/СТ-67 (СЛИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1157 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58 |  | П/СТ-68 СКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 708404 | Силовой трансформатор | FTDO 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,3,6,8, 9 с МВ |  | 6000 | 84,0 | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 4,5,7 с ВН |  | 6000 | 18,3 | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 2 с ТН, ШЛР |  | 6000 | 8,8 | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 |  | П/СТ-69 СКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 708374 | Силовой трансформатор | FTDO 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,6,8 |  | 6000 | 50,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,3,4,5 |  | 6000 | 26,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 7 |  | 6000 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 |  | П/СТ-71 СКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 597 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 614 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 |  | П/СТ-72 1СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3783 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/6 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,3,4 |  | 6000 | 37,8 | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 13,4 | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 |  | П/СТ-73 берег 1СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52222 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/6 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 9 панелей с рубильник |  |  | 400 | 45,0 | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 |  | РП-74 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б/н | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 7,8,9,10,11 |  | 6000 | 53,1 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 5,12 |  | 6000 | 33,6 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 6 |  | 6000 | 5,9 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. Или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 65 |  | П/СТ-75 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 478587 | Силовой трансформатор | ТМ 400/6 | 400 | 6000/400 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | П/СТ-76 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12155 | Силовой трансформатор | ТМ 400/6 | 400 | 6000/400 | 13,5 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 |  | П/СТ-77 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12722 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11821 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 |  | П/СТ-78 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12624 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 93639 | Силовой трансформатор | ТТV 630/6 | 630 | 6000/400 | 17,5 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 |  | П/СТ-79 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4878 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 |  | П/СТ-80 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4038 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4057 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 |  | П/СТ-81 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5009 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3314 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 |  | П/СТ-82 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5373 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10820 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 |  | П/СТ-83 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11873 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11543 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 74 |  | П/СТ-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5367 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 808787 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 |  | П/СТ-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4404 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 | 630 | 6000/400 | 17,5 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 5,6,7,8 |  | 6000 | 27,3 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 10,12, 14,15,16,17 |  | 6000 | 17,7 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 9,13 |  | 6000 | 9,8 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 11 |  | 6000 | 3,4 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 |  | П/СТ-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52228 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11132 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 17,5 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 |  | П/СТ-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8019 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5440 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 |  | П/СТ-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7631 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 |  | П/СТ-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 291784 | Силовой трансформатор | ТМ 560/6 | 560 | 6000/400 | 16,5 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 622361 | Силовой трансформатор | ТМ 560/10 | 560 | 6000/400 | 16,5 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 |  | РП-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6473 | Силовой трансформатор | ТАМ 1000/6 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 638261 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | РП-91, РУ-6 кВ Водокач. | Ячейки 1,3,4,6, 9,11,12,13,17, 18 |  | 6000 | 158,4 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 7,15 |  | 6000 | 33,6 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 5,16 |  | 6000 | 33,4 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 2 |  | 6000 | 5,4 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 |  | П/СТ-93 Очисн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300321 | Силовой трансформатор | ТМЗ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 300436 | Силовой трансформатор | ТМЗ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2 |  | 6000 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 |  | П/СТ-96/2 Фасонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228272 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 |  | П/СТ-97 СКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4640 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14531 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 |  | П/СТ-98 СКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2779 | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 85 |  | РП-99 ССЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2,3,4, 5,6,10,11,12,14,15,16 с ШР,МВ 2 ТТ |  | 6000 | 172,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | СР-сек. раз. |  | 6000 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 8-ТН |  | 6000 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 7,9,13 с ШР,МВ,ЛР, 2ТТ |  | 6000 | 47,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 86 |  | РТП-100 1СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 255407 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 255320 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейка 1 МВ,ТН |  | 6000 | 19,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 2 ШР |  | 6000 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 3 ТСН |  | 6000 | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 4 ТН |  | 6000 | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 5,6,7 МВ |  | 6000 | 44,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 10 панелей с автомат |  |  | 400 | 65,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | П/СТ-101 КОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4916 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4891 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 |  | РТП-103 Стенд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 247620 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | 18 ячеек |  | 6000 | 212,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 12 панелей с автомат |  |  | 400 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 |  | П/СТ-104 Блок склд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29603 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б/н | РУ-0,4 кВ, 6 панелей с автомат |  |  | 400 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 25972 | П/СТ-105 Блок склд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98654 | Силовой трансформатор | TTV –AL | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 6 панелей с автомат |  |  | 400 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 |  | П/СТ-106 Северн. Прохд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4035 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2 |  | 6000 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 3 |  | 6000 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | П/СТ-106 | Ячейка 4 |  | 6000 | 6,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 4 ячейки |  |  | 400 | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 |  | КТП-124 СК 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22063 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
|  | 21865 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
| 93 |  | РТП-125 Оборотка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 337863 | Силовой трансформатор | ТМЗ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - |
|  | 337934 | Силовой трансформатор | ТМЗ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ, 12 ячеек КРУ |  |  | 6000 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - |
| 94 |  | КТП-160 (ИВЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86993 | Силовой трансформатор | aTol 381/22 | 800 | 6000/400 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 5 панелей с автомат |  |  | 400 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 |  | П/СТ-161 Электрод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Силовой трансформатор | ТМ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Т | - | - |
| 96 |  | П/СТ-162 Гарж.укса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39883 | Силовой трансформатор | ТМ 630/10 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 |  | П/СТ-163 Скд. ядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 | Силовой трансформатор | ТМФ 400/6 | 400 | 6000/400 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-0,4 кВ, 3 панелей с автомат. |  |  | 400 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | П/СТ-164 Аварн.паводк. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24611 | Силовой трансформатор | TTV -AL | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1969 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п.п. | Завод. Или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 99 |  | КТП-166 Фасонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 218116 | Силовой трансформатор | ТМЗ 1000/10 | 1000 | 6000/400 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 |  | ГПП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3592 | Силовой трансформатор | ТРДН-25000 | 25000 | 110/6000 | 56,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3853 | Силовой трансформатор | ТРДН-25000 | 25000 | 110/6000 | 56,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ, 38 ячеек КРУ |  |  | 6000 | 437,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Шинный мост |  |  | 6000 | 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СЕКЦИЯ 1 |  |  | 110000 | 76,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СЕКЦИЯ 2 |  |  | 110000 | 76,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | ТП «ЭРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,2 МВ |  | 6000 | 47,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 4,5 ТН |  | 6000 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейка 3 ВВ |  | 6000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 |  | ТП-3174 (СДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39883 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 39883 | Силовой трансформатор | ТМ 630/6 | 630 | 6000/400 | 17,5 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | РУ-6 кВ | Ячейки 1,8 ВНП-17, ПРА-17, Предохранит, ЗН, Привод ЗН, Шины |  | 6000 | 15,0 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 2,3,6,7 ВН-16,ПР-17, ЗН, привод ЗН, Шины |  | 6000 | 26,4 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Ячейки 4,5 ОЗ, Привод ОЗ, Шины |  | 6000 | 6,8 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Секционные разъединители секций 1,2 | СР, привод СР, Шины |  | 6000 | 6,8 | - | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика электродвигателя | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Мощн. кВт | Напр., Вольт | Об мин |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ |
| 1 | 10990 | Электро-мостовой кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электродвигатель подъема | WG-VII-17,5 | 12,51 | 220 | 630 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - |
|  |  | Электродвигатель хода моста | WG-VI-12,5 | 9,19 | 220 | 630 | 4,3 | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - |
|  |  | Электродвигатель хода тележки | KR-II-2,3 | 2,00 | 220 | 1125 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | Т | - | - | - | - | - |
| 2 | 10991 | Электро-мостовой кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элетродвигатель подъема | ДП-3,2 | 12,0 | 220 | 630 | 5,2 | - | - | - | - | - | Т4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электродвигатель хода моста | WG-VI-12,5 | 9,19 | 220 | 630 | 4,3 | - | - | - | - | - | Т4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Электродвигатель хода тележки | KR-II-2,3 | 2,0 | 220 | 1125 | 2,5 | - | - | - | - | - | Т4 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5619 | Наждачнокный станок | 3Б-633 | 17 | 380 | 1440 | 3,1 | - | - | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 |  | Вертикально-сверлильный станок 2А-125 | АОЛ 2-31-4 | 2,2 | 380 | 1450 | 1,3 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т1 |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | Вертикально-сверлильный станок | АОЛ 2-22-4 | 1,5 | 380 | 1400 | 1,9 |  |  | Т4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 7 | б/н | Автотранспортные ворота северной проходной | АОЛ2-22-6 | 1,1 | 380 | 950 | 1,9 | Т1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 8 | б/н | Автотранспортные ворота у ПСЦ | 4А-80-В4 | 1,1 | 380 | 950 | 1,9 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 9 | б/н | Автотранспортные ворота главной проходной | 4А-80-В4 | 1,1 | 380 | 950 | 1,9 |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Трасса | Марка | Сечение | Длина м/м |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ 6 кВ |
| 1 | 23082 | Фидер 601 | «Лев»(7)-РП-29 | АСБ-10 | 3х240 | 616 | 10,6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  |
| 2 |  | Фидер 604 | «О-3»( )-ЦРП | АСБ-10 | 2(3х240) | 1400 | 88,6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | Фидер 605 | «О-3»-РТП-103 | АСБ-6 | 2(3х240) | 1265 | 43,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5 | 23004 | Фидер 608 | «Лев»-РП-29 | АСБ-6 | 3х185 | 780 | 11,7 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  | Фидер 6 10 | «Лев»-РТП-14 | АСБ-6 | 3(3х95) | 650 | 25,5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  | Фидер 613 | «О-3»-ЦРП | СБН-6 | 2(3х120) | 1444 | 18,6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |  |
| 8 |  | Фидер 614 | «Лев»-РТП-8 | АСБ-6 | 2(3х150) | 630 | 19,3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 9 |  | Фидер 615 | «Лев»-РП-27 | АСБ-6 | 2(3х240) | 1015 | 34,9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 10 | 23021 | Фидер 618 | «Лев»-ЦРП | СБ-6 | 3х120 | 1013 | 13,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 11 |  | Фидер 619 | «Лев»-ТП-10 | СБГ-10 | 3х150 | 727 | 11,4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |  |
| 12 |  | Фидер 620 | «Лев»-РУ-20 | СБ-6 | 2(3х120) | 725 | 18,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 13 |  | Фидер 629 | ГПП2-РП127 | ААБ-10 | 2(3х185) | 305 | 9,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 14 |  | Фидер 631 | ГПП2-РТП30 | АСБ-6 | 2(3х240) | 1574 | 54,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 15 |  | Фидер 632 | ГПП2-РТП103 | АСБ-6 | 3(3х120) | 1030 | 26,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 16 |  | Фидер 636 | ГПП2-КТП64 | ААБ-6 | 2(3х185) | 1050 | 31,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 17 |  | Фидер 635 | ГПП2-РТП85 | АСБ-6 | 2(3х240) | 485 | 16,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 18 |  | Фидер 638 | ГПП2-РТП69 | АСБ-6 | 2(3х185) | 614 | 23,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т8 |  |  | 0 |
| 19 |  | Фидер 639 | ГПП2-РП99 | АСБ-6 | 2(3х240) | 700 | 24,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 20 |  | Фидер 640 | ГПП2-РТП68 | АСБ-6 | 2(3х185) | 780 | 30,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т7 |  |  | 0 |
| 21 |  | Фидер 641 | ГПП2-РП99 | АСБ-6 | 2(3х240) | 700 | 24,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т8 |  |  | 0 |
| 22 |  | Фидер 642 | ГПП2-РТП113 | ААЛож | 2(3х185) | 1320 | 48,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т7 |  |  | 0 |
| 23 |  | Фидер 643 | ГПП2-РП127 | ААБ-10 | 2(3х185) | 305 | 9,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |
| 24 |  | Фидер 644 | ГПП2-КТП»ЭРА» | ААБ-6 | 2(3х185) | 1310 | 39,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Трасса | Марка | Сечение | Длина м/м |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 |  | Фидер 645 | ГПП2-РТП85 | АСБ-6 | 2(3х240) | 495 | 17,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |
| 26 |  | Фидер 646 | ГПП2-РТП25 | АСБ-6 | 2(3х185) | 1250 | 37,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |
| 27 |  | Фидер 649 | ГПП2(41)-РП74 | АСБ-10 | 2(3х240) | 500 | 17,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 28 |  | Фидер 649 | ГПП2(43)-РП74-РП65 | АСБ-10 | 2(3х240) | 1207 | 41,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 29 |  | Фидер 653 | ТЭЦ-РП48 | АСБ-6 | 3(3х240) | 1805 | 95,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |
| 30 |  | Фидер 686 | ТЭЦ-РП-36 | АСБ-10 | 3(3х240) | 1805 | 93,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |
| 31 |  | Перемычка | ЦРП-ТП1(Т-1) | СБ-6 | 3х35 | 170 | 1,5 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 32 |  | Перемычка | ЦРП-ТП1(Т-2) | АСБ-6 | 3х150 | 168 | 2,5 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 33 |  | Перемычка | ЦРП-ТП2(Т-1) | АСБ-6 | 3х120 | 40 | 0,5 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 34 |  | Перемычка | ЦРП-ТП2(Т-2) | АСБ-6 | 3х120 | 36 | 0,5 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 35 |  | Перемычка | ЦРП-ТП6 | АСБ-6 | 3х240 | 420 | 6,6 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 36 |  | Перемычка | ЦРП-ТП7 | СБГ-6 | 2(3х120) | 415 | 10,7 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 37 |  | Перемычка | ЦРП-РП40 | СБ-6 | 3х120 | 145 | 1,9 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 38 |  | Перемычка | ЦРП-ТП34 | СБС-6 | 3х70 | 168 | 1,8 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 39 |  | Перемычка | ЦРП-РУ-38 | АСБ-10 | 2(3х240) | 40 | 1,4 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 40 |  | Перемычка | ЦРП-РП «ЭРА» | СБ-6 | 3х120 | 690 | 8,9 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 41 |  | Перемычка | ЦРП-КТП47 | ААБ-6 | 3х120 | 210 | 2,7 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 42 |  | Перемычка | РП91-Т1 | АСБ-6 | 3х95 | 40 | 0,5 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 43 |  | Перемычка | РП91-Т2 | АСБ-6 | 3х95 | 40 | 0,5 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 44 |  | Перемычка | РП91-ТП164 Т1 | АСБ-6 | 3х95 | 200 | 2,6 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 45 |  | Перемычка | РП91-ТП164 Т2 | АСБ-6 | 2(3х95) | 200 | 5,2 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 46 |  | Перемычка | РП91-ТП89 Т1 | АСБ-6 | 3х95 | 145 | 1,9 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 47 |  | Перемычка | РП91-ТП89 Т2 | АСБ-6 | 3х95 | 145 | 1,9 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 48 |  | Перемычка | РП91-НДС 12 | АСБ-6 | 3х95 | 30 | 0,4 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 49 |  | Перемычка | РП91-ПС9 | АСБ-6 | 3х95 | 598 | 7,7 | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 50 |  | Перемычка | ТП4-ТП3 | АСБ-6 | 3х50 | 456 | 4,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |

| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Трасса | Марка | Сече ние | Длина м/м |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 |  | Перемычка | ТП6-ТП28 | АСБ-6 | 3х120 | 302 | 3,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 52 |  | Перемычка | ТП7-ТП11 | АСБ-6 | 3х95 | 436 | 5,6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 53 |  | Перемычка | ТП7-ТП27 | СБС-6 | 3х95 | 324 | 4,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 54 |  | Перемычка | РТП8-ТП5 | СБС-6 | 3х35 | 470 | 4,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 55 |  | Перемычка | РТП8-ТП7 | ААБ-6 | 3х185 | 660 | 8,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |
| 56 |  | Перемычка | РТП8-ТП9 | АСБ-10 | 3х185 | 490 | 4,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |
| 57 |  | Перемычка | РТП8-ТП22 | ААБ-6 | 3х150 | 488 | 6,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |
| 58 |  | Перемычка | РТП8-ТП27 | СБ-6 | 3х95 | 346 | 4,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 59 |  | Перемычка | РТП8-РП29 | АСБ-6 | 3х185 | 203 | 3,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 60 |  | Перемычка | РТП8-ТП35 | ААБ-6 | 3х150 | 280 | 4,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 61 | 23060 | Перемычка | РТП8-ТП51 | СБН-6 | 3х95 | 525 | 7,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 62 |  | Перемычка | ТП10-ТП6 | СБС-6 | 3х95 | 515 | 6,6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 63 |  | Перемычка | ТП10-ТП28 | СБ-6 | 3х70 | 215 | 2,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 64 |  | Перемычка | ТП10-ТП35 | СБ-6 | 3х50 | 855 | 9,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 65 |  | Перемычка | ТП11-ТП33 | ААШВ-6 | 3х120 | 350 | 3,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 66 |  | Перемычка | ТП11-ТП126 | ААШВ-6 | 3х120 | 70 | 0,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 67 |  | Перемычка | РП12-ТП5 | ААБ-10 | 2(3х95) | 376 | 9,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 68 |  | Перемычка | РП12-ТП4а Т1 | АСБ-6 | 3х95 | 291 | 3,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 69 |  | Перемычка | РП12-ТП4а Т2 | АСБ-6 | 3х95 | 291 | 3,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 70 | 23012 | Перемычка | РП12-ТП163 Т2 | АПВБ-6 | 3х95 | 250 | 3,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 71 |  | Перемычка | РП12-ТП162 | АОСБ-6 | 3х120 | 270 | 3,5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 72 |  | Перемычка | ТП6-КТП26 | АСБ-6 | 3х240 | 220 | 3,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 73 |  | Перемычка | РТП14-РП12-1 | АСБ-6 | 3х95 | 369 | 4,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 74 |  | Перемычка | РТП14-РП12-2 | АСБ-6 | 3х95 | 369 | 4,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 75 |  | Перемычка | РТП14-ТП4 | СБ-6 | 3х50 | 855 | 9,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 76 |  | Перемычка | РТП14-ТП3 | АСБ | 3х70 | 340 | 3,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 77 |  | Перемычка | РТП14-ТП22 | СБ-6 | 3х50 | 230 | 2,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 78 |  | Перемычка | РТП14(0)дв -ПСЦ |  | 3х120 | 220 | 2,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 79 |  | Перемычка | РТП14(7)дв -ПСЦ |  | 3х120 | 220 | 2,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 80 |  | Перемычка | РТП14(8)дв -ПСЦ |  | 3х120 | 220 | 2,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Трасса | Марка | Сече ние | Длина м/м |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 81 |  | Перемычка | РТП14(12)дв -ПСЦ |  | 3х120 | 220 | 2,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 82 |  | Перемычка | РТП14(14)дв -ПСЦ |  | 3х120 | 220 | 2,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 83 |  | Перемычка | РТП14(15)дв -ПСЦ |  | 3х120 | 220 | 2,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |
| 84 |  | Перемычка | РУ20-РТП8 | АСБ-6 | 3х240 | 25 | 0,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |
| 85 |  | Перемычка | РУ20-ТП35 | АСБ-6 | 3х240 | 550 | 9,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |
| 86 |  | Перемычка | РУ20-ТК38 |  | 3х240 | 50 | 0,9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 87 |  | Перемычка | ТП22-КТП124 | ААШВ-6 | 2(3х95) | 278 | 7,2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  |
| 88 |  | Перемычка | РТП25-РУ31 | СБ-6 | 3х120 | 640 | 8,3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  |
| 89 |  | Перемычка | РТП25-ТП33 | АСБ-6 | 3х95 | 140 | 1,8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  |
| 90 |  | Перемычка | РТП25-«ЭРА» | АСБ-6 | 3х120 | 220 | 2,8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  |
| 91 |  | Перемычка | РТП25-ТП56 | АСБ-6 | 3х120 | 640 | 8,3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  |
| 92 |  | Перемычка | РТП25-ТП105 | АСБ-6 | 3х70 | 60 | 0,7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  |
| 93 |  | Перемычка | РТП25-Нов.комп.ГЦ | ААлУ | 3х120 | 70 | 0,9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  |
| 94 |  | Перемычка | Нов.комп.ГЦ эл.дв | ААлУ | 3х120 | 30 | 0,4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  |
| 95 |  | Перемычка | РТП25-ТП61 | ЦАСБ-6 | 3х70 | 380 | 4,1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  |
| 96 |  | Перемычка | РП27-КТП16 | АСБ-6 | 3х95 | 245 | 3,2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 97 |  | Перемычка | РП27-КТП21 | АСБ-6 | 3х95 | 100 | 1,3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 98 |  | Перемычка | РП27-КТП13 Т1 | АСБ-6 | 3х95 | 112 | 1,4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 99 |  | Перемычка | РП27-КТП13 Т2 | АСБ-6 | 3х95 | 115 | 1,5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 100 |  | Перемычка | РП27-КТП15 Т1 | АСБ-6 | 3х95 | 180 | 2,3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 101 |  | Перемычка | РП27-КТП15 Т2 | АСБ-6 | 3х95 | 180 | 2,3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 102 |  | Перемычка | РП27-ТП30 Т1 | АСБ-6 | 3х240 | 320 | 5,5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 103 |  | Перемычка | РП27-ТП30 Т2 | АСБ-6 | 3х240 | 320 | 5,5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 104 |  | Перемычка | ТП28-ТП161 | АСБ-6 | 3х70 | 115 | 1,2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 105 |  | Перемычка | РП29-ТП9 | АСБ-6 | 3х120 | 350 | 4,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 106 |  | Перемычка | РП29-ТП9а | АСБ-6 | 3х95 | 110 | 1,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Трасса | Марка | Сече ние | Длина м/м |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 107 | 23030 | Перемычка | РП29-РП27 | АСБ-6 | 3х185 | 320 | 4,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т4 |
| 108 |  | Перемычка | РП29-РУ15 | АСБ-6 | 3х95 | 120 | 1,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 109 |  | Перемычка | РП29-РУ16 | АСБ-6 | 3х95 | 110 | 1,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 110 |  | Перемычка | РП29-РП91-1 | АСБ-6 | 3х185 | 790 | 11,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 111 |  | Перемычка | РП29-РП91-2 | АСБ-6 | 3х185 | 790 | 11,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 112 |  | Перемычка | РП29-Печь №1 | АСБ-6 | 3х95 | 35 | 0,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 113 |  | Перемычка | РП29-Печь №2 | АСБ-6 | 3х95 | 10 | 0,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |
| 114 |  | Перемычка | ТП30-РУ32 | АСБ-6 | 3х70 | 175 | 1,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |
| 115 |  | Перемычка | ТП30-ТП58 | АСБ-6 | 3х240 | 310 | 5,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |
| 116 |  | Перемычка | ТП30-Эн. Блок №1 | АСБ-6 | 2(3х95) | 120 | 3,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |
| 117 |  | Перемычка | ТП30-Эн. Блок №2 | АСБ-6 | 2(3х95) | 120 | 3,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |
| 118 |  | Перемычка | РУ38-ТП10 | СБ-6 | 3х95 | 582 | 7,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 119 |  | Перемычка | РУ38-КТП26 | АСБ-6 | 3х240 | 345 | 5,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 120 |  | Перемычка | РУ38-ТП43 | ААБ-6 | 2(3х150) | 222 | 6,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 121 |  | Перемычка | РУ38-ТП47 | ААШВу-6 | 2(3х95) | 190 | 4,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 122 |  | Перемычка | РП36-РП48 | ААШВу-6 | 2(3х150) | 567 | 17,1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 123 |  | Перемычка | РП40-КТП41 | АСБ-6 | 3х185 | 110 | 1,7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 124 |  | Перемычка | РП40-КТП42 | АСБ-6 | 3х185 | 120 | 1,8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 125 |  | Перемычка | РП40-КТП44 | АСБ-6 | 3х185 | 130 | 2,0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 126 |  | Перемычка | РП40-КТП160 | АСБ-6 | 3х185 | 275 | 4,2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 127 |  | Перемычка | ТП46-РП36 | ААШВ-10 | 2(3х240) | 640 | 22,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 128 |  | Перемычка | ТП46-ТП49 Т1 | АСБ-6 | 3х120 | 310 | 4,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 129 |  | Перемычка | ТП46-ТП49 Т2 | АСБ-6 | 3х120 | 315 | 4,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 130 |  | Перемычка | ТП46-ПС9 | АСБ-6 | 3х95 | 245 | 3,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 136 |  | Перемычка | ТП48-РП125 | ААШВ-6 | 3х95 | 200 | 2,6 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 137 |  | Перемычка | РП48-РП166 | АСБ-6 | 2(3х95) | 96 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 138 |  | Перемычка | РП48-РП29 | ААШВ-6 | 3х240 | 122 | 2,1 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 139 |  | Перемычка | РП48-РУ20 | ААШВ-6 | 2(3х240) | 101 | 3,5 |  |  | 0 |  |  | Т4 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 140 |  | Перемычка | ТП51-ТГсв | АСБ-6 | 3х120 | 120 | 1,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Характеристика кабеля | ЕРС | Вид ремонта по месяцам |
|  |  |  | Трасса | Марка | Сече ние | Длина м/м |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 141 |  | Перемычка | ТП51-ТП52 | АСБ-6 | 3х95 | 165 | 2,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 142 |  | Перемычка | ТП51-ТП56 | АСБ-6 | 3х95 | 108 | 1,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 143 |  | Перемычка | ТП51-ТП58 | АСБ-6 | 3х150 | 272 | 4,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 144 |  | Перемычка | ТП51-ТП52-1 | АСБ-6 | 3х95 | 135 | 1,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |
| 145 |  | Перемычка | РТП65-ТП65 | АСБ-6 | 3х95 | 100 | 1,3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 146 |  | Перемычка | ТП58-КТП92-1 | ААШВ-6 | 3х70 | 80 | 0,9 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 147 |  | Перемычка | ТП58-КТП92-2 | ААШВ-6 | 3х70 | 80 | 0,9 |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 148 |  | Перемычка | ТП67-ТП23 | СБ-6 | 3х50 | 100 | 1,1 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 149 |  | Перемычка | ТП68-ТП66 | АСБ-6 | 3х95 | 90 | 1,2 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 150 |  | Перемычка | ТП68-ТП67 | АСБ-6 | 3х120 | 225 | 2,9 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 151 |  | Перемычка | ТП68-ТП69 | АСБ-6 | 3х185 | 170 | 2,6 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 152 |  | Перемычка | ТП68-ТП98 | АСБ-6 | 3х70 | 225 | 2,4 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 153 |  | Перемычка | ТП69-ТП71 Т1 | АСБ-6 | 3х70 | 55 | 0,6 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 154 |  | Перемычка | ТП69-ТП71 Т2 | АСБ-6 | 3х70 | 55 | 0,6 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 155 |  | Перемычка | ТП69-ТП97 | АСБ-6 | 3х70 | 140 | 1,5 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 156 |  | Перемычка | ТП69-ТП73 | АСБ-6 | 3х150 | 415 | 5,9 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 157 |  | Перемычка | ТП72-ТП73 | ААБ | 3х95 | 343 | 4,4 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 158 |  | Перемычка | ТП72-ТП16 | АСБ-10 | 3х95 | 196 | 2,5 | 0 |  |  | Т6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 159 |  | Перемычка | РП74-ТП77 Т1 | АСБ-6 | 3х70 | 73 | 0,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 160 |  | Перемычка | РП74-ТП77 Т2 | АСБ-6 | 3х70 | 73 | 0,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 161 |  | Перемычка | РП74-ТП76 | ААШВ-6 | 3х70 | 175 | 1,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 162 |  | Перемычка | РП74-ТП78 Т1 | АСБ-6 | 3х70 | 130 | 1,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 163 |  | Перемычка | РП74-ТП78 Т2 | АСБ-6 | 3х70 | 132 | 1,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 164 |  | Перемычка | РП74-ТП83 Т1 | АСБ-10 | 3х70 | 172 | 1,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 165 |  | Перемычка | РП74-ТП83 Т2 | АСБ-6 | 3х70 | 174 | 1,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 166 |  | Перемычка | РП74-ТП84 Т1 | АСБ-6 | 3х70 | 117 | 1,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 167 |  | Перемычка | РП74-ТП84 Т2 | АСБ-6 | 3х70 | 115 | 1,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 168 |  | Перемычка | РТП85-РТП69 | ААШВ-6 | 3х185 | 285 | 4,3 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  |
| № п.п. | Завод. или инвент. № | Наименование оборудования | Трасса | Марка | Сече ние | Длина м/м | ЕРС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 169 |  | Перемычка | РТП85-ТП86-1 | ААШВ-6 | 3х70 | 110 | 1,2 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  |
| 170 |  | Перемычка | РТП85-ТП86-2 | ААШВ-6 | 3х70 | 115 | 1,2 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  |
| 171 |  | Перемычка | РТП85-ТП87-1 | ААШВ-6 | 3х70 | 65 | 0,6 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  |
| 172 |  | Перемычка | РТП85-ТП87-2 | ААШВ-6 | 3х70 | 65 | 0,6 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  |
| 173 |  | Перемычка | РТП85-ТП88 | АСБ-6 | 3х95 | 35 | 0,5 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  |
| 174 |  | Перемычка | РТП85-ТП101-1 | ААШВ-6 | 3х70 | 162 | 1,8 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  |
| 175 |  | Перемычка | РТП85-ТП101-2 | ААШВ-6 | 3х70 | 157 | 1,7 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  |
| 176 |  | Перемычка | РТП85-ТП102 | АСБ-6 | 3х70 | 125 | 1,4 | 0 |  |  | 0 |  |  | Т5 |  |  | 0 |  |  |
| 177 |  | Перемычка | РП99-РТП25-1 | АСБ-10 | 3х240 | 475 | 8,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 178 |  | Перемычка | РП99-РТП25-2 | АСБ-10 | 3х120 | 476 | 6,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 179 | 23171 | Перемычка | РП99-РП74 | АСБ-6 | 3х240 | 190 | 3,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 180 |  | Перемычка | РП99-РП74 | АСБ-6 | 3х70 | 165 | 1,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 181 |  | Перемычка | РП99-ТП79-1 | АСБ-6 | 3х70 | 73 | 0,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 182 |  | Перемычка | РП99-ТП79-2 | АСБ-6 | 3х70 | 75 | 0,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 183 |  | Перемычка | РП99-ТП80-1 | АСБ-6 | 3х70 | 130 | 1,4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 184 |  | Перемычка | РП99-ТП80-2 | АСБ-6 | 3х70 | 133 | 1,4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 185 |  | Перемычка | РП99-ТП81-1 | АСБ-6 | 3х70 | 220 | 2,4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 186 |  | Перемычка | РП99-ТП81-2 | АСБ-6 | 3х70 | 220 | 2,4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 187 |  | Перемычка | РП99-ТП82-1 | АСБ-6 | 2(3х70) | 120 | 2,5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 188 |  | Перемычка | РП99-ТП82-2 | АСБ-6 | 3х70 | 122 | 1,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 189 |  | Перемычка | РТП103-ТП65 | АСБ-6 | 3х95 | 335 | 4,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 190 |  | Перемычка | РТП103-РТП68 | АСБ-6 | 2(3х240) | 375 | 12,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 191 |  | Перемычка | РТП103-ТП93-1 | ААБ-6 | 3х120 | 460 | 5,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 192 |  | Перемычка | РТП103-ТП93-2 | ААБ-6 | 3х120 | 455 | 5,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 193 |  | Перемычка | РТП103-ТП106 | ААБ-10 | 3х70 | 307 | 3,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 194 |  | Перемычка | РТП103-ТП104 | ААБ-6 | 3х70 | 195 | 2,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 195 |  | Перемычка | РТП103-ТП33 | ААШВ | 2(3х120) | 185 | 4,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 196 |  | Перемычка | РТП103-РТП25 | ААБ-6 | 3х240 | 635 | 10,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |