## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за 1 квартал 2018 года.
ПО | Наименование ПС 110-6 кВ, ПС 6-0,4 кВ | Месторасположение подстанции , адрес | Классы напряжения, кВ | Количество и мощность трансформаторов | Текущий резерв мощности | Текущий резерв мощности с учетом присоединен ных потребителей | Текущий резерв мощности с учетом присоединен-ных потребителей и заключенных договоров | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединнных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП и исполнения инвестиционной программы | Примечание
[5 empty] | МВА | МВА | МВА | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Электросиловой цех | ПС ГПП-2 "Дубравная" 110/6кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 110/6 | 25+25 | 3.5 | 3.5