## Лист1
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети)
ПАО "Завод "Красное Сормово"
МВт.
п.п. | Показатели |  | Базовый период 2020 год |  |  |  |  | Период регулирования 2022 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть (в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды), ВСЕГО | 15 | 15 |  | 14.2529 | 12.0332 | 15 | 15 |  | 14.1851 | 11.9884
из смежной сети, всего
в т.ч. из сети
| в т.ч. ВН |  |  |  | 14.2529 |  |  |  |  | 14.1851
в т.ч. СН1
| в т.ч. СН2 |  |  |  |  | 12.0332 |  |  |  |  | 11.9884
1.2. | от электростанций ПЭ ЭСО
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15
1.4. | от других организаций (в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды)
2. | Потери мощности в сети | 1.6245 | 0.080908 |  | 0.2404 | 1.3032 | 1.6245 | 0.088257 |  | 0.2379 | 1.2983
| то же в % | 10.83 | 0.53939 |  | 1.6867 | 10.83 | 10.83 | 0.58838 |  | 1.6771 | 10.83
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 13.3755 | 0.66616 |  | 1.9794 | 10.73 | 13.3755 | 0.72667 |  | 1.9587 | 10.6901
4.1. | Полезный отпуск мощности потребителям | 13.3755 | 0.66616 |  | 1.9794 | 10.73 | 13.3755 | 0.72667 |  | 1.9587 | 10.6901
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 11.9331 |  |  | 1.2686 | 10.6644 | 11.8852 |  |  | 1.2667 | 10.6185
из них:
| Собственное производство | 11.9331 |  |  | 1.2686 | 10.6644 | 11.8852 |  |  | 1.2667 | 10.6185
| Субабоненты | 1.4424 | 0.66616 |  | 0.71073 | 0.065533 | 1.4903 | 0.72667 |  | 0.69201 | 0.071598
4.3. | в другие организации
|  | 0.10784 |  |  |  |  | 13.3755 |  |  | 13.3755
Главный энергетик | [8 empty] | С.В. Мокеев