## Лист1
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети)
ПАО "Завод "Красное Сормово"
МВт.
п.п. | Показатели |  | Базовый период 2021 год |  |  |  |  | Период регулирования 2023 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть (в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды), ВСЕГО | 15.56 | 15.56 |  | 14.8299 | 12.3462 | 15.5 | 15.5 |  | 14.7223 | 12.0876
из смежной сети, всего
в т.ч. из сети
| в т.ч. ВН |  |  |  | 14.8299 |  |  |  |  | 14.7223
в т.ч. СН1
| в т.ч. СН2 |  |  |  |  | 12.3462 |  |  |  |  | 12.0876
1.2. | от электростанций ПЭ ЭСО
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 15.56 | 15.5602 |  |  |  | 15.5 | 15.5
1.4. | от других организаций (в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды)
2. | Потери мощности в сети | 1.6851 | 0.079074 |  | 0.26898 | 1.3371 | 1.6786 | 0.084229 |  | 0.28533 | 1.3091
| то же в % | 10.83 | 0.50819 |  | 1.8138 | 10.8302 | 10.83 | 0.54341 |  | 1.9381 | 10.83
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 13.8749 | 0.65107 |  | 2.2147 | 11.0092 | 13.8214 | 0.69351 |  | 2.3493 | 10.7786
4.1. | Полезный отпуск мощности потребителям | 13.8749 | 0.65107 |  | 2.2147 | 11.0092 | 13.8214 | 0.69351 |  | 2.3493 | 10.7786
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 12.4061 |  |  | 1.4529 | 10.9534 | 12.2554 |  |  | 1.5388 | 10.7166
из них:
| Собственное производство | 12.4063 |  |  | 1.4529 | 10.9534 | 12.2554 |  |  | 1.5388 | 10.7166
| Субабоненты | 1.4687 | 0.65107 |  | 0.76178 | 0.055879 | 1.566 | 0.69351 |  | 0.81047 | 0.062
4.3. | в другие организации
Главный энергетик | [8 empty] | С.В. Мокеев