## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 2 квартал 2021 г.
ПО | Наименование ПС 110-6 кВ, ПС 6-0,4 кВ | Месторасположение подстанции , адрес | Классы напряжения, кВ | Количество и мощность трансформаторов | Текущий резерв мощности | Текущий резерв мощности с учетом присоединен ных потребителей | Текущий резерв мощности с учетом присоединен-ных потребителей и заключенных договоров | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединнных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП и исполнения инвестиционной программы | Примечание
[5 empty] | МВА | МВА | МВА | МВА
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
Электросиловой цех | ТП №1 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,8+0,8; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №2 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0.5; 7: 0.5
Электросиловой цех | ТП №3 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Заводской парк | 6/0,4 | 4: 0.63; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №4 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Щербакова 37 | 6/0,4 | 4: 0.56; 5: 0.05; 7: 0.05
Электросиловой цех | ТП №4а 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Щербакова 37 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0.1; 7: 0.1
Электросиловой цех | КТП №5 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Щербакова 37 | 6/0,4 | 4: 0.56; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №6 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1,25; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №7 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,56+0,63+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | РТП №8 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №9 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ПС №9 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,32+0,32; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №10 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №11 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+0,56; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | РП №14 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №16 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.8; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №22 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №22/1 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №22/5 | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №23 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №24 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №25 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.4; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КТП №26 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №27 | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1,25; 5: 0.1; 7: 0.1
Электросиловой цех | КНТП №13 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КНТП №15 | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КНТП №16 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КНТП №21 | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №28 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1,25; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №30 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №30 А 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.56; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №30 Б | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.8; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №33 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+0,56; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №35 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1+1; 5: 0.5; 7: 0.5
Электросиловой цех | ТП №36 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №37 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №39 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КТП №41 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КТП №42 | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КТП №43 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 1 | 1 | 1 |  |  | Зарезервирована за объектом , выставленным на продажу
Электросиловой цех | КТП №44 | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №45 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №46 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КТП №47 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КТП №49 | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №51 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.63; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №52 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,56+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №56 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 1 | 1 | 1 |  |  | Зарезервирована за объектом , выставленным на продажу
Электросиловой цех | ТП №58 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 1 | 1 | 1 |  |  | Зарезервирована за объектом , выставленным на продажу
Электросиловой цех | ТП №60 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №61 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №64 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №65 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №66 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.63; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №67 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.63; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №68 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №69 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №70 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №71 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №72 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 1 | 1 | 1 |  |  | Зарезервирована за объектом , выставленным на продажу
Электросиловой цех | ТП №73 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 1 | 1 | 1 |  |  | Зарезервирована за объектом , выставленным на продажу
Электросиловой цех | ТП №75 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.4; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №76 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.4; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №77 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,63+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №78 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,63+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №79 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №80 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,63+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №81 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,63+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №82 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,63+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №83 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,63+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №84 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,63+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №85 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №86 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №87 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №88 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №89 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,56+0,56; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | РП №91 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Щербакова 47 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | РП №93 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №96/1 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №96/2 | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №97 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №98 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | РТП №100 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 1+1 | 2 | 2 |  |  | Зарезервирована за объектом , выставленным на продажу
Электросиловой цех | ТП №101 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,63+0,63; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | РТП №103 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0.05; 7: 0.05
Электросиловой цех | ТП №104 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.63; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №105 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.63; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №106 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.4; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КТП №124 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | РТП №125 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1+1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КТП №160 | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.8; 5: 0.1; 7: 0.1
Электросиловой цех | ТП №161 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №162 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.63; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №163 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0.4; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | ТП №164 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 0,63+0,63; 5: 0; 7: 0
Электросиловой цех | КТП №166 6/0,4 кВ | Сормовский район г.Н.Новгород, ул. Баррикад д.1 | 6/0,4 | 4: 1; 5: 0; 7: 0