## П1.4(БЭ)
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии в сети ВН, СН2 и НН
ПАО "Завод "Красное Сормово"
млн.кВтч.
п.п. | Показатели | Базовый период 2022 год |  |  |  |  | Период регулирования 2024 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 50.26 | 50.26 |  | 47.4434 | 38.9213 | 49 | 49 |  | 46.0338 | 37.3481 | 37.3481 | 44.88
1.1. | из смежной сети, всего | [11 empty] | 37.3481
в том числе из сети
ВН
СН1
СН2
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций
2. | Потери электроэнергии в сети | 5.4432 | 0.30504 | 0 | 0.92294 | 4.2152 | 5.3067 | 0.32124 | 0 | 0.94066 | 4.0448 |  | 37.3478
| то же в % (п.2./п.1.) | 10.83 | 0.60693 |  | 1.9454 | 10.8301 | 10.83 | 0.6556 |  | 2.0434 | 10.8299
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск из сети | 44.8168 | 49.955 | 0 | 46.5204 | 34.706 | 43.6933 | 48.6788 | 0 | 45.0931 | 33.3033
4.1. | Полезный отпуск потребителям
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 38.6141 | 0 | 0 | 4.185 | 34.4295 | 37.2133 | 0 | 0 | 4.185 | 33.028 |  | 32.163
из них:
Собственное производство
| Субабоненты | 6.2027 | 2.5116 | 0 | 3.4142 | 0.27691 | 6.48 | 2.645 | 0 | 3.56 | 0.275
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо-переток в другие организации | 6.956 |  |  |  |  | 7.267
Главный энергетик | [9 empty] | С.В. Мокеев
| 0.75334 | 2681.51 | 2020.0881
[7 empty] | 0.14831 |  |  |  | 33.0283
0.1384
6.956
0.75334

## П1.5(БМ)
Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети)
ПАО "Завод "Красное Сормово"
МВт.
п.п. | Показатели |  | Базовый период 2022 год |  |  |  |  | Период регулирования 2024 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть (в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды), ВСЕГО | 17 | 17 |  | 16.0473 | 13.1648 | 15.5 | 15.5 |  | 14.5617 | 11.8142
из смежной сети, всего
в т.ч. из сети
| в т.ч. ВН |  |  |  | 16.0473 |  |  |  |  | 14.5617
в т.ч. СН1
| в т.ч. СН2 |  |  |  |  | 13.1648 |  |  |  |  | 11.8142
1.2. | от электростанций ПЭ ЭСО
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 17 | 17.0001 |  |  |  | 15.5 | 15.5
1.4. | от других организаций (в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды)
2. | Потери мощности в сети | 1.8411 | 0.10318 |  | 0.31218 | 1.4258 | 1.6786 | 0.10162 |  | 0.29755 | 1.2795
| то же в % | 10.83 | 0.60693 |  | 1.9454 | 10.8301 | 10.83 | 0.6556 |  | 2.0434 | 10.83
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 15.1589 | 0.84952 |  | 2.5704 | 11.7391 | 13.8214 | 0.83668 |  | 2.4499 | 10.5347
4.1. | Полезный отпуск мощности потребителям | 15.1589 | 0.84952 |  | 2.5704 | 11.7391 | 13.8214 | 0.83668 |  | 2.4499 | 10.5347
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 13.0609 |  |  | 1.4155 | 11.6455 | 11.7716 |  |  | 1.3238 | 10.4477
из них:
| Собственное производство | 13.061 |  |  | 1.4155 | 11.6455 | 11.7716 |  |  | 1.3238 | 10.4477
| Субабоненты | 2.098 | 0.84952 |  | 1.1548 | 0.093663 | 2.0498 | 0.83668 |  | 1.1261 | 0.08699
4.3. | в другие организации
|  | 0.1384 |  |  |  |  | 0.14831 |  |  | 13.8214
Главный энергетик | [8 empty] | С.В. Мокеев
|  | 0.1384 |  |  |  |  | 0.14831
|  | 51.5114 |  |  |  |  | 48.5
| Тм | 3030.0799 | 0.82889 |  | 1.1268 | 0.091388 | 3129.0323 | 0.84531 |  | 1.1377 | 0.087887